## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第39周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-09-24 | 一 | 28.7 | 7.2 | 6.7 | 198 | 41 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
2018-09-25 | 二 | 28.9 | 7.27 | 6.83 | 209 | 40 | 2.1 | 0.02 | 0.052 | 1.76 | 0.011 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | 1.59
2018-09-26 | 三 | 28.9 | 7.24 | 6.78 | 219 | 41 | 2 | 0.03 | 0.052 | 1.99 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | 0.61
2018-09-27 | 四 | 28.6 | 7.27 | 6.71 | 220 | 38 | 1.9 | 0.04 | 0.05 | 2.56 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.28
2018-09-28 | 五 | 27.8 | 7.23 | 6.47 | 231 | 38 | 2 | 0.07 | 0.053 | 2.05 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | 1.92
2018-09-29 | 六 | 27.6 | 7.21 | 6.43 | 228 | 40 | 1.9 | 0.08 | 0.055 | 2 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.81
2018-09-30 | 日 | 27.6 | 7.23 | 6.62 | 222 | 41 | 2 | 0.07 | 0.053 | 2.06 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.004 | 0.92
周均值 |  | 28.3 | 7.24 | 6.65 | 218 | 40 | 2 | 0.05 | 0.052 | 2.07 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | 0.66
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 29 | 6.86 | 7.82 | 147 | 160 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.0297 | 0.05 | 0.085 | 0.0188 | 0.01 | 0.025 | 2.09
质控样品 | 测定值 | 29.1 | 6.84 | 7.88 | 146.2 | 160.9 | 3.99 | 0.442 | 0.121 | 0.0286 | 0.0475 | 0.0849 | 0.0169 | 0.0097 | 0.0254 | 2.19
(周核查) | 相对误差(%) | 0.34 | -0.29 | 0.77 | -0.54 | 0.56 | 0.25 | -0.7 | 0.8 | 3.7 | -5 | -0.12 | -10.11 | -3 | 1.6 | 4.8
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ： 刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新