## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第40周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-10-01 | 一 | 27.4 | 7.29 | 6.9 | 225 | 42 | 2 | 0.06 | 0.052 | 2.14 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.004 | 0.65
2018-10-02 | 二 | 27.1 | 7.36 | 7.24 | 236 | 44 | 2 | 0.04 | 0.049 | 2.1 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.004 | 1.92
2018-10-03 | 三 | 26.8 | 7.38 | 7.49 | 241 | 49 | 2 | 0.02 | 0.048 | 2.03 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | -1.19
2018-10-04 | 四 | 26.7 | 7.46 | 7.69 | 246 | 53 | 2 | 0.02 | 0.048 | 2.08 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | 0.24
2018-10-05 | 五 | 26.5 | 7.45 | 7.71 | 247 | 38 | 1.9 | 0.02 | 0.047 | 2.06 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.004 | -1.02
2018-10-06 | 六 | 26.3 | 7.37 | 7.49 | 248 | 13 | 1.9 | 0.03 | 0.048 | 2.04 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 2.48
2018-10-07 | 日 | 26.4 | 7.36 | 7.53 | 244 | 13 | 2 | 0.02 | 0.05 | 1.94 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -2.92
周均值 |  | 26.7 | 7.38 | 7.44 | 241 | 36 | 2 | 0.03 | 0.049 | 2.06 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | 0.02
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 26.9 | 6.86 | 8.41 | 97.6 | 160 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.0189 | 50 | 74.4 | 10 | 10 | 0.005 | 2.088
质控样品 | 测定值 | 26.6 | 6.89 | 8.35 | 97.1 | 162.4 | 4.05 | 0.451 | 0.12 | 0.178 | 51.2 | 72.8 | 10 | 10.3 | 0.0053 | 2.02
(周核查) | 相对误差(%) | -1.1152 | 0.43732 | -0.71344 | -0.5123 | 1.5 | 1.25 | 1.3483 | 8.5 | 841.7989 | 2.4 | -2.1505 | 0 | 3 | 6 | -3.2567
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新