## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第41周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-10-08 | 一 | 26.5 | 7.35 | 7.61 | 242 | 13 | 2 | 0.02 | 0.049 | 1.96 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -3.12
2018-10-09 | 二 | 26.6 | 7.3 | 7.4 | 243 | 13 | 2 | 0.02 | 0.047 | 2.01 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.38
2018-10-10 | 三 | 26 | 7.26 | 7.04 | 244 | 14 | 1.9 | 0.04 | 0.049 | 1.98 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 1.85
2018-10-11 | 四 | 25.2 | 7.24 | 6.77 | 255 | 15 | 1.9 | 0.08 | 0.05 | 2.2 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.16
2018-10-12 | 五 | 25.2 | 7.29 | 7.01 | 263 | 15 | 1.7 | 0.09 | 0.052 | 2.8 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 1.21
2018-10-13 | 六 | 25.2 | 7.23 | 6.92 | 254 | 14 | 1.6 | 0.1 | 0.051 | 2.85 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -2.67
2018-10-14 | 日 | 24.8 | 7.19 | 6.79 | 249 | 15 | 1.7 | 0.13 | 0.053 | 2.75 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.12
周均值 |  | 25.6 | 7.27 | 7.08 | 250 | 14 | 1.8 | 0.07 | 0.05 | 2.36 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.77
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 25 | 6.86 | 8.26 | 147 | 80 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.0188 | 50 | 74.4 | 10 | 2.5 | 0.02 | 2.088
质控样品 | 测定值 | 25.4 | 6.73 | 8.31 | 146 | 79.8 | 3.9 | 0.444 | 0.12 | 0.0184 | 52.8 | 68.6 | 10.8 | 2.3 | 0.0215 | 1.94
(周核查) | 相对误差(%) | 1.6 | -1.895 | 0.60533 | -0.68027 | -0.25 | -2.5 | -0.22472 | 0 | -2.1277 | 5.6 | -7.7957 | 8 | -8 | 7.5 | -7.0881
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：何志锋 签发：陈建新