## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第42周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-10-15 | 一 | 24.4 | 7.2 | 6.82 | 231 | 20 | 1.7 | 0.14 | 0.062 | 2.62 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 1.58
2018-10-16 | 二 | 23.8 | 7.14 | 6.79 | 224 | 20 | 1.9 | 0.16 | 0.062 | 2.39 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.17
2018-10-17 | 三 | 23.6 | 7.16 | 7.37 | 220 | 21 | 2.5 | 0.2 | 0.059 | 1.97 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.15
2018-10-18 | 四 | 23.6 | 7.13 | 6.72 | 232 | 20 | 2.3 | 0.22 | 0.057 | 2.37 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.89
2018-10-19 | 五 | 23.4 | 7.1 | 6.53 | 237 | 19 | 2.1 | 0.26 | 0.057 | 2.53 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.54
2018-10-20 | 六 | 23.3 | 7.09 | 6.68 | 222 | 21 | 2.1 | 0.22 | 0.058 | 2.04 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.31
2018-10-21 | 日 | 23.8 | 7.07 | 6.49 | 222 | 21 | 2.3 | 0.23 | 0.058 | 2.02 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.1
周均值 |  | 23.7 | 7.13 | 6.77 | 227 | 20 | 2.1 | 0.21 | 0.059 | 2.28 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.62
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 23 | 6.86 | 8.58 | 97.6 | 160 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.02 | 50 | 74.4 | 10 | 10 | 0.02 | 2.088
质控样品 | 测定值 | 23.6 | 6.97 | 8.52 | 98 | 159.4 | 3.88 | 0.443 | 0.12 | 0.0194 | 53.2 | 64.44 | 10.9 | 9.3 | 0.0215 | 1.94
(周核查) | 相对误差(%) | 2.6087 | 1.6035 | -0.6993 | 0.40984 | -0.375 | -3 | -0.44944 | 0 | -3 | 6.4 | -13.3871 | 9 | -7 | 7.5 | -7.0881
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新