## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第43周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-10-22 | 一 | 23.6 | 7.11 | 6.67 | 219 | 29 | 2.7 | 0.24 | 0.071 | 2.06 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.61
2018-10-23 | 二 | 23.1 | 7.11 | 6.45 | 227 | 24 | 2.8 | 0.25 | 0.072 | 2.23 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.39
2018-10-24 | 三 | 22.9 | 7.12 | 6.41 | 237 | 20 | 2.5 | 0.21 | 0.066 | 2.43 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.17
2018-10-25 | 四 | 23.1 | 7.12 | 6.5 | 224 | 21 | 2.4 | 0.18 | 0.063 | H | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.39
2018-10-26 | 五 | 23.4 | 7.1 | 6.28 | 221 | 22 | 2.6 | 0.17 | 0.065 | 1.71 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 3.26
2018-10-27 | 六 | 23.5 | 7.17 | 6.45 | 225 | 22 | 2.5 | 0.15 | 0.063 | 1.69 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.01
2018-10-28 | 日 | 23.3 | 7.21 | 6.58 | 231 | 20 | 2.6 | 0.17 | 0.062 | 1.72 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.35
周均值 |  | 23.3 | 7.13 | 6.48 | 226 | 23 | 2.5 | 0.19 | 0.066 | 1.97 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.01
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 23.3 | 6.86 | 8.41 | 48.8 | 160 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.02 | 39.6 | 106.3 | 14.3 | 10 | 0.0125 | 2.5
质控样品 | 测定值 | 23.1 | 6.84 | 8.45 | 49.3 | 162.5 | 4.11 | 0.447 | 0.12 | 0.0211 | 39 | 103.6 | 14.5 | 10.3 | 0.0134 | 2.41
(周核查) | 相对误差(%) | -0.85837 | -0.29155 | 0.47562 | 1.0246 | 1.5625 | 2.75 | 0.44944 | 0 | 5.5 | -1.5152 | -2.54 | 1.3986 | 3 | 7.2 | -3.6
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ： 刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新