## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第46周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-11-12 | 一 | 23.1 | 7.35 | 6.86 | 257 | 17 | 1.5 | 0.17 | 0.057 | 2.05 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.96
2018-11-13 | 二 | 22.8 | 7.36 | 6.94 | 254 | 17 | 1.4 | 0.16 | 0.053 | 2.03 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -1.24
2018-11-14 | 三 | 22.9 | 7.35 | 7.02 | 252 | 15 | 1.4 | 0.14 | 0.053 | 2.08 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.54
2018-11-15 | 四 | 22.9 | 7.32 | 6.85 | 254 | 16 | 1.4 | 0.14 | 0.053 | 2.1 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.77
2018-11-16 | 五 | 22.3 | 7.35 | 7.28 | 249 | 17 | 1.4 | 0.14 | 0.055 | 1.97 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.85
2018-11-17 | 六 | 22 | 7.37 | 7.5 | 249 | 16 | 1.6 | 0.17 | 0.06 | 1.92 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.46
2018-11-18 | 日 | 21.8 | 7.41 | 6.91 | 260 | 18 | 1.6 | 0.17 | 0.062 | 1.82 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.5
周均值 |  | 22.5 | 7.36 | 7.05 | 254 | 16 | 1.5 | 0.16 | 0.056 | 2 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.9
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 23 | 6.86 | 8.41 | 48.8 | 160 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.02 | 50 | 106.3 | 10 | 10 | 0.025 | 3.48
质控样品 | 测定值 | 23.5 | 6.87 | 8.36 | 47.9 | 161.4 | 4.09 | 0.459 | 0.119 | 0.0199 | 49.5 | 101.9 | 9.8 | 10.1 | 0.026 | 3.14
(周核查) | 相对误差(%) | 2.17 | 0.15 | -0.59 | -1.84 | 0.88 | 2.25 | 3.15 | -0.83 | -0.5 | -1 | -4.14 | -2 | 1 | 4 | -9.77
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新