## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第49周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-12-03 | 一 | 20.5 | 7.33 | 7.55 | 277 | 18 | 2.1 | 0.09 | 0.055 | 1.85 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.14
2018-12-04 | 二 | 20.6 | 7.36 | 7.62 | 284 | 17 | 2.2 | 0.09 | 0.053 | 1.95 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | 0.71
2018-12-05 | 三 | 20.7 | 7.39 | 7.88 | 292 | 17 | 2.1 | 0.1 | 0.052 | 2.15 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.27
2018-12-06 | 四 | 20.5 | 7.36 | 7.78 | 298 | 17 | 2.1 | 0.12 | 0.052 | 2.44 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.91
2018-12-07 | 五 | 19.2 | 7.4 | 7.86 | 297 | 18 | 2.1 | 0.14 | 0.055 | 2.57 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.13
2018-12-08 | 六 | 18.5 | 7.37 | 7.86 | 284 | 16 | 2.2 | 0.14 | 0.054 | 2.41 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.42
2018-12-09 | 日 | 17.7 | 7.36 | 7.96 | 271 | 16 | 2.1 | 0.16 | 0.056 | 2.22 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.48
周均值 |  | 19.7 | 7.37 | 7.79 | 286 | 17 | 2.1 | 0.12 | 0.054 | 2.23 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.18
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 21 | 6.86 | 8.91 | 142 | 200 | 8 | 1 | 0.2 | 0.02 | 56 | 85 | 12.5 | 2.5 | 0.025 | 4
质控样品 | 测定值 | 21.29 | 6.874 | 8.95 | 140.56 | 214.21 | 8.262 | 0.953 | 0.198 | 0.0186 | 57 | 88.6 | 12.2 | 2.6 | 0.0242 | 3.891
(周核查) | 相对误差(%) | 1.381 | 0.20408 | 0.44893 | -1.0141 | 7.105 | 3.275 | -4.7 | 1 | -7 | 1.7857 | 4.2353 | -2.4 | 4 | -3.2 | -2.725
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新