## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第50周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-12-10 | 一 | 17.1 | 7.36 | 8.23 | 265 | 15 | 2.1 | 0.16 | 0.058 | 2.25 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.85
2018-12-11 | 二 | 16.5 | 7.45 | 8.44 | 271 | 15 | 2.1 | 0.17 | 0.056 | 2.26 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.08
2018-12-12 | 三 | 15.8 | 7.47 | 8.53 | 280 | 17 | 2 | 0.19 | 0.056 | 2.09 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.82
2018-12-13 | 四 | 15.5 | 7.46 | 8.53 | 266 | 22 | 2 | 0.22 | 0.061 | 2.31 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.29
2018-12-14 | 五 | 15.3 | 7.48 | 8.55 | 267 | 18 | 2.1 | 0.21 | 0.059 | 2.28 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.61
2018-12-15 | 六 | 15.2 | 7.48 | 8.89 | 263 | 19 | 2.2 | 0.18 | 0.061 | 2.1 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.004 | -0.66
2018-12-16 | 日 | 15.4 | 7.49 | 9.87 | 248 | 20 | 2.1 | 0.19 | 0.063 | 2.01 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.06
周均值 |  | 15.8 | 7.46 | 8.72 | 266 | 18 | 2.1 | 0.19 | 0.059 | 2.19 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.77
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 16 | 6.86 | 9.87 | 142 | 200 | 8 | 1 | 2 | 0.02 | 50 | 40 | 10 | 10 | 0.02 | 4
质控样品 | 测定值 | 16.1 | 6.91 | 9.81 | 143 | 201 | 7.59 | 0.968 | 0.1977 | 0.0198 | 53.4 | 41.8 | 10.2 | 10 | 0.0192 | 3.66
(周核查) | 相对误差(%) | 0.625 | 0.72886 | -0.6079 | 0.70423 | 0.5 | -5.125 | -3.2 | -90.115 | -1 | 6.8 | 4.5 | 2 | 0 | -4 | -8.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新