## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第01周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-12-31 | 一 | 13.5 | 7.6 | 9.39 | 303 | 13 | 2.2 | 0.17 | 0.053 | 1.78 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.69
2019-01-01 | 二 | 13.2 | 7.58 | 9.76 | 316 | 12 | 1.9 | 0.16 | 0.05 | 1.9 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.63
2019-01-02 | 三 | 12.9 | 7.68 | 9.98 | 323 | 11 | 1.8 | 0.17 | 0.047 | 1.91 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.6
2019-01-03 | 四 | 13 | 7.68 | 9.9 | 320 | 11 | 1.8 | 0.18 | 0.049 | 2.09 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.49
2019-01-04 | 五 | 13.2 | 7.64 | 9.8 | 307 | 12 | 1.1 | 0.19 | 0.059 | 2.12 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.67
2019-01-05 | 六 | 13.2 | 7.58 | 9.6 | 303 | 12 | 1.7 | 0.21 | 0.061 | 2.23 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.57
2019-01-06 | 日 | 13.2 | 7.55 | 9.46 | 295 | 12 | 1.8 | 0.21 | 0.062 | 2.22 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.63
周均值 |  | 13.2 | 7.62 | 9.7 | 310 | 12 | 1.8 | 0.19 | 0.054 | 2.04 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.61
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 13 | 6.86 | 10.54 | 1413 | 40 | 8 | 1 | 0.2 | 0.0125 | 50 | 93 | 18.8 | 2.5 | 0.015 | 4
质控样品 | 测定值 | 13.3 | 6.91 | 10.29 | 1410 | 40.1 | 7.85 | 0.95 | 0.2033 | 0.013 | 50.4 | 94.6 | 21.1 | 2.2 | 0.0148 | 3.82
(周核查) | 相对误差(%) | 2.3077 | 0.72886 | -2.3719 | -0.21231 | 0.25 | -1.875 | -5 | 1.65 | 4 | 0.8 | 1.7204 | 12.234 | -12 | -1.3333 | -4.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新