## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第52周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-12-24 | 一 | 15.8 | 7.43 | 9.03 | 269 | 15 | 2.4 | 0.28 | 0.065 | 1.99 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.46
2018-12-25 | 二 | 15.8 | 7.43 | 8.57 | 268 | 14 | 2.3 | 0.23 | 0.06 | 1.97 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.53
2018-12-26 | 三 | 16 | 7.43 | 8.74 | 274 | 13 | 2.3 | 0.18 | 0.057 | 1.86 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.42
2018-12-27 | 四 | 15.9 | 7.49 | 8.65 | 281 | 13 | 2.5 | 0.15 | 0.055 | 1.75 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.5
2018-12-28 | 五 | 15.5 | 7.54 | 8.84 | 285 | 13 | 2.5 | 0.14 | 0.054 | 1.68 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.54
2018-12-29 | 六 | 14.8 | 7.59 | 9.13 | 288 | 15 | 2.4 | 0.15 | 0.055 | 1.73 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.7
2018-12-30 | 日 | 14 | 7.59 | 9.31 | 289 | 14 | 2.4 | 0.17 | 0.054 | 1.76 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.72
周均值 |  | 15.4 | 7.5 | 8.89 | 279 | 14 | 2.4 | 0.19 | 0.057 | 1.82 | 0.01 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.56
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 14 | 6.86 | 10.31 | 1413 | 40 | 8 | 1 | 0.2 | 0.0125 | 50 | 45 | 18.8 | 2.5 | 0.025 | 4
质控样品 | 测定值 | 13.8 | 6.91 | 10.4 | 1414 | 40.5 | 7.89 | 0.955 | 0.198 | 0.142 | 55.4 | 41.2 | 18.4 | 2.516 | 0.0224 | 4.02
(周核查) | 相对误差(%) | -1.4286 | 0.72886 | 0.87294 | 0.070771 | 1.25 | -1.375 | -4.5 | -1 | 1036 | 10.8 | -8.4444 | -2.1277 | 0.64 | -10.4 | 0.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新