## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第05周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-01-28 | 一 | 14.7 | 7.54 | 9.83 | 316 | 7 | 2 | 0.19 | 0.054 | 2.15 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.52
2019-01-29 | 二 | 15.1 | 7.57 | 9.97 | 310 | 7 | 2.1 | 0.18 | 0.055 | 1.97 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | -0.71
2019-01-30 | 三 | 15.7 | 7.61 | 10.11 | 324 | 10 | 2.2 | 0.18 | 0.053 | 2.04 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.56
2019-01-31 | 四 | 15.7 | 7.6 | 9.88 | 348 | 10 | 2.2 | 0.18 | 0.052 | 2.07 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.61
2019-02-01 | 五 | 15.2 | 7.68 | 10.22 | 347 | 10 | 2.2 | 0.15 | 0.051 | 1.99 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.7
2019-02-02 | 六 | 15.3 | 7.66 | 10.25 | 344 | 9 | 2.2 | 0.14 | 0.051 | 1.89 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.54
2019-02-03 | 日 | 16 | 7.63 | 9.99 | 340 | 10 | 2.1 | 0.14 | 0.051 | 1.75 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.52
周均值 |  | 15.4 | 7.61 | 10.04 | 333 | 9 | 2.2 | 0.16 | 0.052 | 1.98 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.59
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.02 | 50 | 93 | 18.8 | 2.5 | 0.298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0215 | 44.8 | 85 | 19.9 | 2.5 | 0.316
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | 7.5 | -10.4 | -8.6022 | 5.8511 | 0 | 6.0403
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新