## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第07周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-02-11 | 一 | 15.7 | 7.57 | 9.07 | 329 | 8 | 2.1 | 0.14 | 0.049 | 2.41 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.7
2019-02-12 | 二 | 16 | 7.52 | 8.95 | 302 | 8 | 1.9 | 0.14 | 0.049 | 2.05 | 0.012 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.63
2019-02-13 | 三 | 16.6 | 7.51 | 8.97 | 292 | 7 | 2 | 0.13 | 0.051 | 1.93 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.54
2019-02-14 | 四 | 16.4 | 7.47 | 8.82 | 278 | 8 | 1.9 | 0.13 | 0.05 | 1.84 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.6
2019-02-15 | 五 | 16.1 | 7.47 | 8.96 | 263 | 8 | 1.9 | 0.12 | 0.051 | 1.66 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.54
2019-02-16 | 六 | 15.9 | 7.43 | 8.84 | 251 | 9 | 1.9 | 0.16 | 0.053 | 1.65 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.64
2019-02-17 | 日 | 15.2 | 7.4 | 8.66 | 258 | 10 | 2 | 0.19 | 0.058 | 1.89 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.63
周均值 |  | 16 | 7.48 | 8.89 | 282 | 8 | 1.9 | 0.15 | 0.051 | 1.92 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.61
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.04 | 50 | 150 | 18.8 | 2.5 | 0.298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0441 | 56.5 | 165.7 | 20.5 | 2.4 | 0.296
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | 10.25 | 13 | 10.4667 | 9.0426 | -4 | -0.67114
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新