## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第09周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-02-25 | 一 | 12.8 | 7.39 | 10.66 | 198 | 110 | 2.9 | 0.26 | 0.151 | 1.92 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.69
2019-02-26 | 二 | 12.7 | 7.38 | 10.36 | 200 | 64 | 2.7 | 0.26 | 0.101 | 1.94 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.68
2019-02-27 | 三 | 12.9 | 7.35 | 10.04 | 198 | 54 | 2.7 | 0.28 | 0.096 | 1.97 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.72
2019-02-28 | 四 | 13 | 7.35 | 9.84 | 200 | 47 | 2.5 | 0.25 | 0.082 | 1.9 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.57
2019-03-01 | 五 | 13.1 | 7.34 | 9.71 | 207 | 59 | 2.5 | 0.24 | 0.074 | 1.84 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.63
2019-03-02 | 六 | 13.6 | 7.32 | 9.57 | 202 | 65 | 2.2 | 0.23 | 0.074 | 1.85 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.58
2019-03-03 | 日 | 14.5 | 7.32 | 9.53 | 191 | 79 | 2.4 | 0.22 | 0.091 | 1.94 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.67
周均值 |  | 13.2 | 7.35 | 9.96 | 199 | 68 | 2.6 | 0.25 | 0.096 | 1.91 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.65
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.025 | 50 | 93 | 18.8 | 2.5 | 0.298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0233 | 55.4 | 84.3 | 21.6 | 2.6 | 0.256
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | -6.8 | 10.8 | -9.3548 | 14.8936 | 4 | -14.094
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新