## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第11周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-03-11 | 一 | 15.7 | 7.16 | 10.1 | 151 | 52 | 2.2 | 0.17 | 0.08 | 1.81 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.58
2019-03-12 | 二 | 16.3 | 7.11 | 9.52 | 150 | 40 | 1.9 | 0.17 | 0.07 | 1.8 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.5
2019-03-13 | 三 | 16.9 | 7.1 | 9.1 | 153 | 35 | 1.8 | 0.17 | 0.067 | 1.76 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.51
2019-03-14 | 四 | 17.2 | 7.1 | 8.94 | 149 | 31 | 1.9 | 0.14 | 0.062 | 1.78 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.56
2019-03-15 | 五 | 17.1 | 7.1 | 8.74 | 156 | 25 | 1.8 | 0.14 | 0.058 | 1.84 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.48
2019-03-16 | 六 | 16.9 | 7.13 | 8.7 | 165 | 24 | 1.7 | 0.14 | 0.056 | 1.8 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.53
2019-03-17 | 日 | 16.7 | 7.15 | 8.68 | 167 | 21 | 1.6 | 0.13 | 0.053 | 1.74 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.67
周均值 |  | 16.7 | 7.12 | 9.11 | 156 | 33 | 1.8 | 0.15 | 0.063 | 1.79 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.55
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.02 | 50 | 250 | 18.8 | 2.5 | 0.298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0188 | 54.7 | 269.7 | 20 | 2.4 | 0.317
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | -6 | 9.4 | 7.88 | 6.383 | -4 | 6.3758
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新