## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第14周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-04-01 | 一 | 18.8 | 7.11 | 7.51 | 199 | 27 | 1.9 | 0.14 | 0.077 | 1.89 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.43
2019-04-02 | 二 | 18.7 | 7.09 | 7.73 | 186 | 17 | 1.4 | 0.1 | 0.058 | 1.74 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.41
2019-04-03 | 三 | 19 | 7.1 | 7.62 | 189 | 17 | 1.2 | 0.09 | 0.055 | 1.76 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.37
2019-04-04 | 四 | 18.7 | 7.19 | 7.75 | 199 | 14 | 1.3 | 0.08 | 0.051 | 1.72 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.51
2019-04-05 | 五 | 18.9 | 7.21 | 7.77 | 208 | 15 | 1.2 | 0.08 | 0.05 | 1.79 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.53
2019-04-06 | 六 | 19.6 | 7.26 | 7.6 | 222 | 16 | 1.2 | 0.07 | 0.053 | 1.92 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.3
2019-04-07 | 日 | 20.6 | 7.25 | 7.44 | 217 | 15 | 1.2 | 0.07 | 0.051 | 1.94 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.21
周均值 |  | 19.2 | 7.17 | 7.63 | 203 | 17 | 1.4 | 0.09 | 0.056 | 1.82 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.4
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.02 | 50 | 125 | 18.8 | 2.5 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0195 | 46.6 | 129.6 | 17.5 | 2.3 | 0.0287
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | -2.5 | -6.8 | 3.68 | -6.9149 | -8 | -3.6913
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新