## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第15周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-04-08 | 一 | 21.2 | 7.25 | 7.37 | 222 | 14 | 1.1 | 0.06 | 0.052 | 1.91 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.93
2019-04-09 | 二 | 21.9 | 7.23 | 7.44 | 219 | 16 | 1.1 | 0.04 | 0.05 | 1.97 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.66
2019-04-10 | 三 | 22.2 | 7.28 | 7.54 | 219 | 13 | 1.2 | 0.03 | 0.049 | 1.82 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.29
2019-04-11 | 四 | 21.5 | 7.21 | 7.4 | 193 | 13 | 1.2 | 0.06 | 0.049 | 1.85 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.37
2019-04-12 | 五 | 20.6 | 7.23 | 7.41 | 196 | 16 | 1.2 | 0.07 | 0.052 | 1.82 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.33
2019-04-13 | 六 | 20.4 | 7.18 | 7.27 | 192 | 20 | 1.3 | 0.1 | 0.06 | 1.83 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.45
2019-04-14 | 日 | 20.4 | 7.19 | 7.15 | 188 | 22 | 1.5 | 0.13 | 0.064 | 1.98 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.16
周均值 |  | 21.1714 | 7.23 | 7.3686 | 204.1429 | 16.2857 | 1.2286 | 0.07 | 0.053714 | 1.8829 | 0.0021429 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.45571
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 125 | 18.8 | 2.5 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0215 | 49.2 | 132.7 | 17.6 | 2.6 | 0.0275
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 7.5 | -1.6 | 6.16 | -6.383 | 4 | -7.7181
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：何志锋 复核：李红娟 签发： 陈建新