## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第16周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-04-15 | 一 | 20.1 | 7.23 | 7.1 | 188 | 16 | 1.5 | 0.11 | 0.06 | 1.91 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 0.11
2019-04-16 | 二 | 20.2 | 7.22 | 7.07 | 191 | 23 | 1.5 | 0.12 | 0.071 | 1.91 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.42
2019-04-17 | 三 | 20.7 | 7.24 | 7.14 | 186 | 20 | 1.4 | 0.09 | 0.065 | 1.83 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.41
2019-04-18 | 四 | 21.1 | 7.14 | 7.03 | 169 | 111 | 1.5 | 0.11 | 0.069 | 1.84 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.4
2019-04-19 | 五 | 20.7 | 7.1 | 7.89 | 163 | 101 | 2.5 | 0.2 | H | 1.91 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.6
2019-04-20 | 六 | 20.9 | 7 | 8.11 | 175 | 71 | 3.2 | 0.21 | 0.108 | 1.96 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.4
2019-04-21 | 日 | 21.2 | 7.02 | 7.94 | 175 | 54 | 3 | 0.17 | 0.091 | 1.95 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.79
周均值 |  | 20.7 | 7.14 | 7.47 | 178 | 57 | 2.1 | 0.14 | 0.077 | 1.9 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.42
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 140 | 18.8 | 2.5 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0206 | 44.7 | 144.2 | 19.8 | 2.6 | 0.0263
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 3 | -10.6 | 3 | 5.3191 | 4 | -11.745
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新