## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第17周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-04-22 | 一 | 21.3 | 6.94 | 7.76 | 138 | 86 | 3.5 | 0.17 | 0.106 | 1.89 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.52
2019-04-23 | 二 | 21.6 | 6.99 | 8.03 | 140 | 44 | 2.7 | 0.12 | 0.074 | 1.7 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.28
2019-04-24 | 三 | 22.3 | 7.04 | 7.57 | 159 | 34 | 2.5 | 0.11 | 0.068 | 1.84 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.46
2019-04-25 | 四 | 22.9 | 7.07 | 7.22 | 174 | 35 | 2.5 | 0.11 | 0.081 | 1.9 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.43
2019-04-26 | 五 | 23 | 7.14 | 7.34 | 183 | 31 | 2.3 | 0.09 | 0.073 | 1.89 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | H
2019-04-27 | 六 | 22.6 | 7.13 | 7.69 | 172 | 83 | 3.2 | 0.19 | 0.128 | 1.92 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.53
2019-04-28 | 日 | 22.5 | 7.15 | 8.28 | 178 | 73 | 3.2 | 0.12 | 0.115 | 1.87 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.47
周均值 |  | 22.3 | 7.07 | 7.7 | 163 | 55 | 2.8 | 0.13 | 0.092 | 1.86 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.61
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.04 | 50 | 93 | 10 | 10 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0402 | 47.6 | 88.4 | 10.441 | 8.9 | 0.0304
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 0.5 | -4.8 | -4.9462 | 4.41 | -11 | 2.0134
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：何志锋 复核：李红娟 签发： 陈建新