## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第19周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-05-06 | 一 | 20.4 | 7.14 | 8.52 | 153 | 311 | H | 0.09 | 0.246 | 1.73 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | -0.39
2019-05-07 | 二 | 20.3 | 7.2 | 9.08 | 164 | 135 | 3 | 0.08 | 0.124 | 1.76 | 0.003 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.39
2019-05-08 | 三 | 20.3 | 7.2 | 9.04 | 172 | 90 | 2.6 | 0.09 | 0.093 | 1.81 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | -0.73
2019-05-09 | 四 | 20.5 | 7.15 | 8.76 | 161 | 72 | 2.5 | 0.09 | 0.076 | 1.86 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | -0.55
2019-05-10 | 五 | 21.3 | 7.13 | 8.48 | 164 | 58 | 2 | 0.08 | 0.065 | 1.91 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.37
2019-05-11 | 六 | 22 | 7.13 | 8.08 | 163 | 45 | 1.9 | 0.07 | 0.06 | 1.9 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.36
2019-05-12 | 日 | 22.6 | 7.12 | 7.73 | 163 | 40 | 1.6 | 0.06 | 0.055 | 1.82 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.36
周均值 |  | 21.1 | 7.15 | 8.53 | 163 | 107 | 2.3 | 0.08 | 0.103 | 1.83 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.45
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅲ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 总磷
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数） | [10 empty] | 0.0396 | 50 | 85 | 10 | 10 | 0.0298
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.0367 | 54 | 86.8 | 9.8 | 9.6 | 0.0339
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | -7.3232 | 8 | 2.1176 | -2 | -4 | 13.7584
(周核查) | 相对误差(%)
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新