## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第21周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-05-20 | 一 | 25.8 | 7.15 | 6.76 | 194 | 84 | 1.7 | 0.08 | 0.08 | 1.36 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.43
2019-05-21 | 二 | 25.2 | 7.21 | 6.72 | 208 | 52 | 1.6 | 0.08 | 0.068 | 1.38 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.34
2019-05-22 | 三 | 24.8 | 7.1 | 6.59 | 192 | 43 | 1.6 | 0.08 | 0.071 | 1.34 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.38
2019-05-23 | 四 | 24.4 | 7.09 | 6.55 | 194 | 34 | 1.6 | 0.09 | 0.067 | 1.31 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.37
2019-05-24 | 五 | 24.2 | 7.07 | 6.71 | 180 | 39 | 1.6 | 0.1 | 0.072 | 1.32 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.4
2019-05-25 | 六 | 24.1 | 7.1 | 6.87 | 179 | 40 | 1.6 | 0.08 | 0.07 | 1.35 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.37
2019-05-26 | 日 | 24.3 | 7.1 | 7.26 | 170 | 48 | 1.8 | 0.07 | 0.077 | 1.32 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.61
周均值 |  | 24.7 | 7.12 | 6.78 | 188 | 49 | 1.7 | 0.08 | 0.072 | 1.34 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.42
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 85 | 10 | 10 | 0.02
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0206 | 47.9 | 91.6 | 10.1 | 9.7 | 0.0209
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 3 | -4.2 | 7.7647 | 1 | 2.87 | 4.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新