## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第23周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-06-03 | 一 | 24.7 | 7.04 | 7.41 | 159 | 42 | 1.8 | 0.06 | 0.07 | 1.24 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.37
2019-06-04 | 二 | 25.6 | 7.01 | 7.2 | 159 | 36 | 1.7 | 0.05 | 0.063 | 1.27 | H | 2.5 | H | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-05 | 三 | 25.4 | 7.04 | 6.89 | 165 | 37 | 1.7 | 0.04 | 0.063 | 1.25 | H | 2.5 | H | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-06 | 四 | 25.4 | 7.04 | 6.77 | 165 | 36 | 1.8 | 0.05 | 0.067 | 1.39 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-07 | 五 | 25.8 | 7.06 | 6.65 | 172 | 37 | 1.8 | 0.04 | 0.067 | 1.31 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-08 | 六 | 26 | 7.09 | 6.65 | 176 | 29 | 1.5 | 0.04 | 0.058 | 1.34 | H | 2.5 | H | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-09 | 日 | 26 | 7.14 | 6.71 | 181 | 35 | 1.6 | 0.06 | 0.06 | 1.35 | H | 2.5 | H | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 25.6 | 7.06 | 6.9 | 168 | 36 | 1.7 | 0.05 | 0.064 | 1.3 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | -0.37
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.025 | 50 | 85 | 10 | 10 | 0.02
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0252 | 53.4 | 79.5 | 10 | 9.1 | 0.022
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 0.8 | 6.8 | -6.4706 | 0 | 2.87 | 10
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性3台仪器搬到1楼，目前正在调试；2.其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新