## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第24周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-06-10 | 一 | 25.5 | 7.16 | 7.39 | 179 | 94 | 2.1 | 0.06 | 0.099 | 1.22 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-11 | 二 | 25.2 | 7.07 | 8.05 | 158 | 177 | 2.9 | 0.02 | 0.163 | 1.14 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-12 | 三 | 25 | 7.27 | 8.29 | 194 | 128 | 2.5 | 0.02 | 0.118 | 1.26 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-13 | 四 | 24.5 | 7.19 | 7.71 | 172 | 449 | H | 0.02 | 0.223 | 1.16 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-14 | 五 | 24.4 | 7.31 | 8.2 | 183 | 311 | 3.5 | 0.02 | 0.181 | 0.91 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-15 | 六 | 24.9 | 7.25 | 8.35 | 174 | 211 | 2.7 | 0.03 | 0.116 | 0.97 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-16 | 日 | 25 | 7.21 | 8.22 | 171 | 146 | 2.1 | 0.03 | 0.09 | 1.02 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 24.9 | 7.2 | 8.03 | 176 | 217 | 2.6 | 0.03 | 0.141 | 1.1 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅲ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 总磷
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.025 | 50 | 85 | 10 | 10 | 0.02
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0199 | 53.6 | 83.7 | 10 | 10.3 | 0.0183
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | -20.4 | 7.2 | -1.5294 | 0 | 2.87 | -8.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性3台仪器搬到1楼，目前正在调试；2.其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新