## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第25周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-06-17 | 一 | 25.2 | 7.18 | 8.08 | 175 | 106 | 1.8 | 0.03 | 0.072 | 1.23 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-18 | 二 | 25.5 | 7.19 | 7.91 | 178 | 67 | 1.6 | 0.04 | 0.058 | 1.3 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-19 | 三 | 25.9 | 7.16 | 7.82 | 177 | 49 | 1.6 | 0.04 | 0.053 | 1.33 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-20 | 四 | 26.2 | 7.1 | 7.19 | 168 | 41 | 1.5 | 0.03 | 0.049 | 1.04 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-21 | 五 | 26.5 | 7.11 | 7.17 | 196 | 40 | 1.6 | 0.09 | 0.059 | 1.3 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-06-22 | 六 | 27.3 | 7.16 | 7.53 | 199 | 34 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
2019-06-23 | 日 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
周均值 |  | 26.1 | 7.15 | 7.62 | 182 | 56 | 1.6 | 0.05 | 0.058 | 1.24 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 850 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0205 | 54.9 | 815.5 | 10.5 | 9.5 | 0.0168
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 2.5 | 9.8 | -4.0588 | 5 | 2.87 | 5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.22、23日水站停电。1.砷、锑、综合毒性3台仪器搬到1楼，目前正在调试；2.其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新