## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第28周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-07-08 | 一 | 27.5 | 7.07 | 6.62 | 183 | 34 | 1.4 | 0.06 | 0.062 | 1.02 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-09 | 二 | 27.1 | 7.04 | 6.79 | 173 | 35 | 1.4 | 0.05 | 0.061 | 1 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-10 | 三 | 26.7 | 7.08 | 7.19 | 170 | 39 | 1.3 | 0.03 | 0.058 | 0.97 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-11 | 四 | 26.5 | 7.11 | 7.44 | 173 | 33 | 1 | 0.02 | 0.06 | 0.9 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-12 | 五 | 26.6 | 7.11 | 7.44 | 169 | 32 | 1 | 0.02 | 0.054 | 1.09 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-13 | 六 | 26.6 | 7.15 | 7.3 | 175 | 39 | 1.2 | 0.04 | 0.061 | 1.21 | H | 2.5 | H | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-14 | 日 | 26.6 | 7.13 | 7.3 | 176 | 43 | 1.7 | 0.1 | 0.081 | 1.41 | H | 2.5 | H | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 26.8 | 7.1 | 7.15 | 174 | 36 | 1.3 | 0.05 | 0.062 | 1.09 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 85 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0208 | 51.7 | 87.2 | 10.2 | 9.9 | 0.0141
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 4 | 3.4 | 2.5882 | 2 | -1 | -11.875
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查属于国家站管理，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新