## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第33周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-08-12 | 一 | 31.3 | 7.23 | 7.28 | 187 | 12 | 1.1 | 0.07 | 0.032 | 1.34 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-13 | 二 | 31 | 7.19 | 6.68 | 194 | 14 | 1.2 | 0.1 | 0.035 | 1.38 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-14 | 三 | 31.3 | 7.17 | 6.76 | 186 | 13 | 1.2 | 0.09 | 0.034 | 1.42 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-15 | 四 | 31.3 | 7.18 | 6.91 | 196 | 12 | 1.2 | 0.08 | 0.032 | 1.46 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-16 | 五 | 31 | 7.11 | 6.64 | 224 | 13 | 1.1 | 0.09 | 0.033 | 1.52 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-17 | 六 | 30.9 | 7.13 | 6.47 | 235 | 14 | 1.1 | 0.11 | 0.036 | 1.49 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-08-18 | 日 | 31 | 7.09 | 6.34 | 230 | 15 | 1.1 | 0.1 | 0.036 | 1.5 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 31.1 | 7.16 | 6.73 | 207 | 13 | 1.1 | 0.09 | 0.034 | 1.44 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.016 | 50 | 400 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0167 | 53.6 | 395.3 | 10.3 | 9.8 | 0.0156
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 4.375 | 7.2 | -1.175 | 3 | -2 | -2.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查属于国家站管理，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：何志锋 复核：李红娟 签发： 陈建新