## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第38周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-09-16 | 一 | 31.1 | 7.1 | 6.33 | 234 | 11 | 1.7 | 0.06 | 0.033 | 1.13 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-17 | 二 | 31.3 | 7.08 | 6.2 | 239 | 13 | 1.6 | 0.08 | 0.034 | 1.32 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-18 | 三 | 31.2 | 7.08 | 6 | 240 | 13 | 1.6 | 0.13 | 0.036 | 1.48 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-19 | 四 | 30.9 | 7.1 | 5.98 | 237 | 14 | 1.5 | 0.18 | 0.037 | 1.45 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-20 | 五 | 30.6 | 7.12 | 5.92 | 244 | 14 | 1.6 | 0.19 | 0.039 | 1.51 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-21 | 六 | 30.1 | 7.15 | 6.14 | 240 | 15 | 1.6 | 0.09 | 0.038 | 1.33 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-09-22 | 日 | 29.6 | 7.15 | 6.06 | 241 | 16 | 1.6 | 0.18 | 0.038 | 1.36 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 30.7 | 7.11 | 6.09 | 239 | 14 | 1.6 | 0.13 | 0.036 | 1.37 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 400 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0197 | 49.9 | 408.2 | 9.4 | 9.7 | 0.0154
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | -1.5 | -0.2 | 2.05 | -6 | -3 | -3.75
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查属于国家站管理，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新